## Slide 1
短寿命の非密封放射性同位元素利用における安全確保のための使用許可の評価・信頼性担保・
教育訓練等に関するガイドラインの内容
この資料は、短寿命RIの使用に関する教育訓練を実施する者
（安全管理担当者、講師）が教育訓練実施前に参考するために
作成されたものです
Notes: このスライドでは、原子力規制庁放射線安全規制研究戦略的推進事業「短寿命アルファ線放出核種等の合理的安全規制のためのガイドライン等の作成」事業にて、作成された
短寿命の非密封放射性同位元素利用における安全確保のための使用許可・信頼性担保・教育訓練等に関するガイドラインの内容について、説明します。
なお、このガイドラインは、原子力規制委員会に、放射線施設における許可使用量を算定するための評価、とその評価の信頼性を担保するための方法、及び教育訓練で
教えるべき項目について示されており、一般の放射線業務従事者向けのガイドラインではありません。
また、この資料は、短寿命のRIに関する教育訓練を実施する者（安全管理担当者や講師）が教育訓練を実施する前に参考にするために作成されたものになります。

## Slide 2
1）ガイドライン作成の背景
・従来からの非密封ＲＩ使用許可のための評価方法
・ガイドラインの必要性と概要
2）ガイドラインの適用対象となる放射線事業所と
その範囲
3）ガイドラインで定義されている短寿命RI
4）ガイドラインの三本柱
・短寿命RIの許可使用数量を算定する際の評価方法
・評価に対する信頼性を担保する方法
・短寿命RI取扱の教育訓練
目次
Notes: このスライドでは、本資料の内容についての項目を示しています。第一にガイドライン作成の背景を説明します。その背景として、従来からの非密封RI使用許可のための評価方法の問題点と
ガイドラインの必要性及びその概要について述べます。第２にガイドラインの適用対象になる放射線の事業所とその範囲について説明します。第三にガイドラインで定義されている短寿命RIを
説明します。最後にガイドラインの三本柱になる短寿命RIの許可使用数量を算定する際の評価の方法の概要、評価に対する信頼性を担保する方法、及び短寿命RIの取扱の教育訓練において、
教えるべき項目になります。

## Slide 3
近年、短寿命のα線放出核種を利用した放射性治療薬が注目されている
・平成28年〜 223Raによる去勢抵抗性前立腺がんの骨転移に対する
α線核医学治療が実施
・放射線発生装置で製造した211Atを用いた核医学治療薬の開発研究
・国外においては、225Acを用いた核医学治療薬開発が盛んに行われている
今後、225Acの利用は日本国内でも高まることが予想される
１）ガイドライン作成の背景
Notes: ガイドライン作成の背景について説明します。 近年、短寿命のアルファ線放出核種を利用した放射性治療薬が注目されており、実際に平成28年から 223Raによる去勢抵抗性前立腺がんの
骨転移に対してアルファ線核医学治療が実施されています。また、現在は、様々な大学等研究機関にて、アスタチン-211を加速器を用いて製造し、核医学治療薬開発の研究が行われています。
また、国外においては、アクチニウム-225を用いた核医学治療薬研究が盛んにおこなわれており、今後、日本国内でもアクチニウム−225の利用が高まるものと予想されます。
一方で、放射性同位元素等の規制に関する法律で定められているこれらのアルファ線放出核種の空気中RI濃度限度、排気口の空気中RI濃度限度及び排水中は、一般的なベータ線放出等に比べて非常に小さい値になっています。

## Slide 4
従来、国内での非密封RIの使用許可申請は、モデルを元に放射線の量、空気中RI濃度、排気口における空気中RI濃度、排水中のRI濃度を計算し、評価されている。
基本的にほとんどの許可事業所は、平成12年10月の国際放射線防護委員会の勧告（ICRP Pub.60）の取り入れ等による放射線障害防止法関係法令の改正について（通知）で示されている飛散率等の数値を用いて評価をしている。
これらの飛散率等の数値は、固体や気体、通常使用と動物実験といった、性状や使用方法に応じて、大まかな形で分けられている。
従来から行われているモデル計算に基づく評価の方法は、施設・設備の能力についてのデータがあれば許可使用数量を算定することが出来るため便利な方法である。
従来からの非密封RI使用許可のための評価方法
現状の許可の評価では、飛散率等の数値は、定められた数値を使用する場合が
ほとんど。
使用方法を特定した場合には、特定の飛散率を使用して空気中RI濃度等を評価する方法が合理的である
改良すべき点
Notes: 放射性同位元素等の規制に関する法律に基づいて、各放射線施設は非密封RIの使用許可申請を国にする場合、その使用量について、各放射線施設が評価をして申請しています。
従来から行われている使用許可申請は、モデルに基づいて、作業室等の空気中RI濃度、排気口における空気中RI濃度、また排水中のRI濃度を計算します。
そのモデルでは、例えば、空気中RI濃度の計算の場合は、使用量の一部あるいは全部が飛散すると仮定し、飛散した量を排気量で割ることによって、求めています。
使用量の一部が飛散すると仮定した場合は、使用する量のうち、飛散する量の割合を飛散率と呼びます。飛散率等の数値は、固体や気体、通常の使用、動物実験といった
性状や使用方法に応じて、大まかに分けられています。このようなモデルを使用して、計算で使用量を決める方法は、施設、設備の能力についてのデータがあれば、
許可使用数量を算定することができるため、便利な方法ではあります。
一方で、現状使われている飛散率等の数値は、「この値を使用すること」と定められています。そのため、どの核種のどの性状にも対応できるように、非常に安全側の数値が設定されています。
ここで問題となるのは、アルファ線放出核種等、放射性同位元素等の規制に関する法律で定められている空気中RI濃度限度等の限度値が非常に小さい値になっているために、
一般的に使用する設定された飛散率等の値を使用すると極めてわずかな量しか扱えないことになってしまい、医療への進展を妨げてしまうことにあります。
実際のところ、飛散率等の数値は、その実験の方法や化学的な性状によって異なりますので、使用方法を特定した場合には、その方法に基づいた飛散率等の数値を使用して、空気中RI濃度
等を評価することは合理的です。

## Slide 5
短寿命RIは短期間で減衰し一定期間管理すれば消滅
一方、現状では長寿命のRIと同様の規制が行われており、研究や医療で利用する上で障害
→ この障害を取り除くため、現行のRI規制法内で安全性と許容性が
認められる範囲内で合理的な評価、運用をする。
このためには、ガイドラインが必要
ガイドラインの必要性と概要
IAEA基本安全原則では、「安全のための一義的な責任は放射線リスクを生じる施設と活動に責任を負う個人または組織が負わなければならない」とされている。
令和元年9月1日施行のRI規制法の改正にあたっては、事業者責務の取り入れが行われている。
ガイドラインで記載されている評価方法とその評価に対する信頼性を担保する方法は、各許可事業所が安全のための一義的な責任をもって活動することを念頭に定められている。
・短寿命RIの許可使用数量を算定する際の評価方法
・評価に対する信頼性を担保する方法
・短寿命RI取扱の教育訓練の方法
ガイドラインの概要
使用方法を特定し、特定の飛散率等を使用して、使用許可のための評価をし、
その運用をするためのガイドライン
Notes: また、短寿命RIは短時間で減衰し、一定期間管理すれば消滅します。そのため、短寿命核種については、使用時に減衰を考慮して空気中RI濃度等を評価すること合理的です。
一方、現状では、RIの規制はC-11, N-13、O-15，F-18のPET4核種以外は、長寿命のRIと同様の規制が行われており、研究や医療で利用する上で障害があります。
そこで、この障害を取り除くために、現行の放射性同位元素等の規制に関する法律の規定内で安全性と許容性が認められる範囲内で合理的な評価及び運用をするために
ガイドラインが必要であり、原子力規制庁放射線安全規制研究戦略的推進事業の委託により、「短寿命アルファ線放出核種等の合理的安全規制のためのガイドライン等の作成」事業にて
ガイドラインが作成されました。また、この一連の教育資料もこの事業で作成されたものになります。
ガイドラインの概要に関して説明します。このガイドラインでは、使用方法を特定し、その使用方法に基づいた特定の飛散率を使用して、原子力規制委員会に提出する使用許可のための評価し、
許可が得られた後は、その運用をするためのガイドラインを作成しています。
その内容としては、3本柱として短寿命RIの許可使用数量を算定する際の評価の方法、評価に対する信頼性を担保する方法、短寿命RI取扱の教育訓練の方法になります。
IAEA基本安全原則では、「安全のための一義的な責任は放射線リスクを生じる施設と活動に責任を負う個人または組織が負わなければならない」と
されています。令和元年9月1日施行の放射性同位元素等の規制に関する法律改正にあたっては、事業者責務の取り入れが行われています。
ガイドラインで記載されている評価方法とその評価に対する信頼性を担保する方法は、各許可事業所が安全のための一義的な責任をもって活動をすることを念頭に定められています。

## Slide 6
十分な教育体制が整っており、使用手順等を遵守できる放射線事業所が対象
２）ガイドラインの適用対象となる放射線事業所とその範囲
ガイドラインの適用対象になる事業所
放射性同位元素等の規制に関する法律（RI規制法）に基づき、非密封RIの使用の許可を受けた放射線事業所が対象
ガイドラインはRI規制法に基づく規制を受ける範囲内に適用される
評価の計算方法に実測に基づく数値を使用することに対して、
その数値の信頼性をガイドラインの信頼性担保の方法を使用して担保し、
教育及び訓練を通じて、その手順を遵守させることによって、
合理的かつ現実的な安全を確保する。
その施設で使用する全ての核種について、ガイドラインを適用させる必要があるわけではなく、通常の方法では使用できない量を使用したい場合に限って、その核種に対してガイドラインの方法を適用する。
Notes: ガイドラインの適用対象となる放射線事業所とその対象となる範囲について説明します。
ガイドラインの適用対象となる事業所は、放射性同位元素等の規制に関する法律に基づき、非密封RIの使用許可を受けた放射線事業所が対象になります。
また、ガイドラインは放射性同位元素等の規制に関する法律の規制をうける範囲内に適用されます。
通常の許可を受けた範囲内で非密封RIを使用している事業所のうち、十分な教育体制が整っており、使用手順を遵守できる放射線事業所が、
ガイドラインに則った使用量の評価をし、国よりその許可受けることによって、ガイドラインが適用された核種が、使用方法を限定された状態で使用できるようになります。
その際には、評価の計算方法に実測に基づく数値を使用することに対して、その数値の信頼性をガイドラインの信頼性担保の方法を使用して担保し、
教育及び訓練を通じて、その手順を遵守させることによって、合理的かつ現実的な安全を確保します。
従いまして、その施設で使用する全ての核種について、ガイドラインを適用させる必要があるわけではなく、通常の方法では使用できない量を使用したい場合に限って、
その核種に対してガイドラインの方法を適用させます。

## Slide 7
短寿命RIは半減期15日以内とする
３）ガイドラインで定義されている短寿命RI
大量使用が期待されているRIは、医療を目的としたものである。
実際、医療での利用が期待されているα線及びβ線放出核種及びPET核種の
大多数は半減期が15日以内である。
そこで、今後、利用の拡大が期待される225Acでは、その親核種である225Raから
ミルキングにより取り出すことを考え、225Raの半減期(14.9 日)を考慮して
必要性の観点を重視して、ガイドラインの適用対象となる短寿命RIの半減期は
15日以内とした。
半減期が15日以内の核種は、全てガイドラインが適用可能である。
なお、ガイドラインは医療以外の目的でも適用可能である。
数量告示別表１の「放射線を放出する同位元素の数量及び濃度」に放射平衡中の
子孫核種を含むと記されているRIのうち半減期が15日以内のRIにおいては、
単離されることがない限り、その子孫核種もガイドラインの適用対象である。
Notes: ガイドラインで定義される短寿命RIですが、その適用ができるRIは半減期15日以内の核種になります。現在、大量使用が期待されているRIは、医療を目的としたものです。
実際、医療での利用が期待されているα線及びβ線放出核種及びPET核種の大多数は半減期が15日以内です。そこで、今後、利用の拡大が期待されるAcで−225では、
親核種である半減期14.9日のRa−225からミルキングにより取り出されることを考慮して、ガイドラインの適用対象となる短寿命RIの半減期は15日以内としています。
すなわち、必要性の点を重視して、ガイドラインに適用できる短寿命核種を半減期15日以内と定義しています。したがって、この短寿命核種の定義は、このガイドラインのみで適用される
ものになります。なお、ガイドラインは医療以外の目的でも適用可能です。なお、数量告示別表１の「放射線を放出する同位元素の数量及び濃度」に放射平衡中の子孫核種を含むと記されているRIのうち、
半減期が15日以内のRIにおいては、単離されることがない限り、その子孫核種もガイドラインの適用対象です。

## Slide 8
４）ガイドラインの三本柱
・短寿命RIの許可使用数量を算定する際の評価方法
・評価に対する信頼性を担保する方法
・短寿命RI取扱の教育訓練
上記の項目は本ガイドラインの三本柱として、
確実に全てを実行する必要がある
Notes: それでは、このガイドラインの骨格となるガイドラインの三本柱について説明します。重要なことは、この三本柱は３つでワンセットであり、各放射線の事業所がガイドラインに基づいて
その核種の使用許可を得て、さらにその使用許可に基づいて運用を行う場合、ここに上げた項目について、全てを確実に実行する必要があります。

## Slide 9
短寿命RIの許可使用数量を算定する際の評価方法
原子力規制委員会への使用許可申請において、許可使用数量設定のための評価について、
科学技術庁原子力安全局放射線安全管理課長, 「国際放射線防護委員
会の勧告（ICRP Pub.60）の取り入れ等による放射線障害防止法関係
法令の改正について（通知）」,
https://www.nsr.go.jp/data/000045569.pdf
に示されているモデルに基づいて行われている
評価方法で用いた使用条件は、原子力規制委員会に申請する許可申請書に記載されている
・遮へい能力の評価
・人が常時立入る場所の空気中RI濃度の評価
・排気口空気中のRI濃度の評価
・排水中のRIの濃度の評価
上記の評価には、モデル計算式を使用するが、その計算式に実測の数値を適用可能にする
評価においては、物理的な半減期に基づく減衰を考慮可能にする
Notes: ガイドラインの三本柱の一本目になります。
原子力規制委員会への使用許可申請において、許可使用数量設定のための評価に使用する遮へい能力、空気中RI濃度、排気口の空気中RI濃度、排水中のRI濃度は、こちらの通知に示されているモデル計算の方法に基づいて行われています。
また、評価の方法は原子力規制委員会に許可申請を行う際に提出する申請書に記載されているものです。
そこでは、ここに示す遮へい能力の評価、人が常時立入る場所の空気中RI濃度の評価、排気口空気中のRI濃度の評価、及び排水中のRIの濃度の評価が必要になります。
上記の評価には、モデル計算式を使用しますが、その際の評価においては、計算式の飛散率等の数値に対して、実測の数値を適用可能にすることを可能にすること、及び物理的な半減期に基づく減衰を考慮可能にすることと、
その方法がガイドラインに示されています。減衰の適用については、その施設が、施設の事情などに合わせて、する、しないの選択が可能ですので、核種の減衰を適用しないという選択もできます。

## Slide 10
評価に対する信頼性を担保する方法
許可使用数量算定のための評価に飛散率等の実測に基づいた数値を取り入れることに関しても、許可事業所がIAEA基本安全原則のとおり安全のための一義的な責任をもって行うことが重要である。
実測に基づいた数値を評価に使用する場合は、各許可事業所で実際に試験を実施し、その数値の信頼性の担保の組織体制を構築する
必要がある。
・責任体制の構築
・許可後に装備するマニュアル等
Notes: 続いて、ガイドラインの三本柱の2本目になります。評価に実測の値を使用しますので、実測の値は、ガイドラインを適用したい施設が独自に測定する必要があります。その試験値が適切な方法で導出されていることを
担保する必要があります。ガイドラインでは、IAEA基本安全原則のとおり、安全のための一義的な責任はその放射線事業所自身がもつことを重視し、その試験値の信頼性の担保の組織体制を構築することを
定めています。また、その数値が信頼性をもって導出されていることを検証するために、外部有識者を含むレビューアーがレビューすることを定めています。
また、許可後に装備するマニュアル等を作成し、使用することが定められています。

## Slide 11
実測データ取得試験では責任体制を構築することが必要
責任体制の構築例
試験および責任体制組織図の例
Notes: ここでは、試験および責任体制組織図の例を示しています。ここでは、事業所内の放射線安全委員会が責任体制をもつ委員会となり、試験プロジェクトチームが試験をする形になっています。
試験結果、報告書は放射線安全委員会に送られ、この委員会からレビューアーに渡され、レビューが実施されます。レビュー結果に基づいて、試験プロジェクトチームが必要に応じて、
修正等を行い、実測のデータについて、放射線安全委員会が承認する形をとっています。また、放射線安全委員会は、記録、データの保管期間を規定し、保管責任者にその記録、データを
保管させます。放射線取扱主任者は、これらの過程において、放射線安全の観点から監督します。

## Slide 12
特定の使用方法で得られた数値に基づいて受けているので、その手順の下で
使用される必要がある
・許可の範囲内で使用できるように、使用手順を規定したマニュアル等を
作成する
・信頼性担保の観点から、許可事業所は、マニュアル等に記載された使用
手順に従って、実際に運用されていることがわかる記録簿等を整備して
おく
・何らかの要因により、決められた手順通りに実施出来ない場合の対処法
及び手順通りに実施出来なかったことが判明した場合の対処法について
マニュアル等を作成する
その手順の下で取扱が出来なくなった場合に中止することをマニュアル等
に明記するとともに、中止の方法等及び手順通りに実施出来なかったこと
が判明した場合の対処法を事前に決めておき、マニュアル等でまとめる
必要がある。
許可後に装備するべきマニュアル等
業務の改善活動として、これらのマニュアルについて検証され、改良される
ことが望ましい
Notes: 許可後に装備すべきマニュアルについてします。ガイドラインに基づいて、得られた許可は、特定の使用方法で得られた数値に基づいて許可を受けていますので、その手順の下で使用される必要があります。
そこで、許可の範囲内で使用できるように、使用手順を規定したマニュアル等を作成する必要があります。
また、信頼性担保の観点から、許可事業所は、マニュアル等に記載された使用手順に従って、実際に運用されていることがわかる記録簿等を整備しておきます。
何らかの要因により、決められた手順通りに実施出来ないことが起こることを想定して、その手順の下で取扱ができなくなった場合に中止することをマニュアル等に明記するとともに、
中止の方法等及び手順通りに実施出来なかったことが判明した場合の対処法をマニュアル等でまとめる必要があります。
すなわち、手順通りに実施できない場合、またはできなかった場合は、使用を強行するのではなく中止すること、また、使用を止めたときにどのように対処するのか、
使用後に判明した場合は、どのように対処するのかを事前に決めておくことが求められています。
また、各放射線事業所の業務の改善活動の一つとして、これらのマニュアルについて、定期的に検証され、改良されることが望ましいです。

## Slide 13
短寿命RI取扱の教育訓練
実測データに基づいた評価をしたRIについては、特定の手法での
飛散率等のデータを評価に使用している
そのため、業務従事者には、ガイドラインに基づいて許可を得た
対象RIを使用するための手順を遵守させる必要がある
使用前に教育訓練が実施される必要がある
ガイドラインに基づいて使用許可を得たRIの安全取扱に関する教育及び訓練は、RI規制法に従った教育及び訓練として実施する
・教育訓練の位置づけ
・教育訓練の対象者
ガイドラインに基づいて使用許可を得た短寿命RIを使用する業務従事者
Notes: ガイドラインの三本柱の3つ目である、短寿命RI取扱の教育訓練について説明します。各放射線事業所は、特定の条件で得られた許可ですので、その方法を業務従事者に遵守させる必要があります。
そのためにも教育訓練は重要です。ガイドラインに基づいて得られた許可の使用手順を教育します。
教育訓練の位置づけとしては、放射性同位元素等の規制に関する法律に基づいて得られている許可ですので、この法律に基づいた教育訓練の一環として教育訓練をします。また、使用手順を遵守させるために
使用前に教育訓練が実施される必要があります。教育訓練の対象者は、ガイドラインに基づいて使用許可を得た短寿命RIを使用する業務従事者です。
したがって、事業所の状況に応じて、教育及び訓練の方法は、全ての業務従事者を対象にして教育及び訓練を実施してもよいですし、一般の教育及び訓練を受けた放射線業務従事者のうち、ガイドラインに基づい
た使用許可が得られたRIを使用する者が、この教育及び訓練を受講する形でもよいということになります。

## Slide 14
短寿命RI取扱の教育訓練の内容
・ガイドラインに基づいて使用許可されているRI
・ガイドラインに基づいて使用許可されているRIの使用の場所
・ガイドラインに基づいて使用許可されているRIの使用手順
・定められた手順どおりに実施出来ない場合の対処方法
必須事項
必須事項ではあるが、一般の教育訓練をすでに受講済みであれば省略可能な
もの
・RI使用時の放射線測定機器の操作方法
・ガイドラインに基づいて使用許可されているRIの保管の方法
・ガイドラインに基づいて使用許可されているRIの廃棄の方法
・ガイドラインに基づいて使用許可されているRIの記帳の方法
・緊急時の対応
・その他、施設特有の事項
Notes: ガイドラインに基づいて使用の許可を得たRIを使用する場合の教育訓練の内容については、必須事項と必須事項ではありますが、一般の教育訓練を既に受講済みであれば、省略可能なものに分けられrます。
必須事項の1点目としては、ガイドラインに基づいて使用許可されているRIについてです。許可事業所では通常、複数のRIの使用が許可されていると想定されます。
したがいまして、許可事業所では、一般的に行われている評価に基づいて、使用許可を得ているRIと、ガイドラインが適用されて使用許可を得ているRIが混在していることが想定されます。
そのため、ガイドラインに基づいて使用許可を受けているRIとその数量を放射線業務従事者に教育する必要があります。
2点目は、ガイドラインに基づいて使用許可されているRIの使用の場所についてです。許可事業所でガイドラインに基づいて使用許可されているRIの使用の場所がRI管理区域全域ではない場合があります。
この一例としては、動物実験を行う場合が挙げられます。このようにRIの使用許可を受けている場所を特定の部屋等に制限している場合は、その場所について教育する必要があります。全ての作業室で
使用できる場合は、その旨を説明します。
3点目ですが、ガイドラインに基づいて使用許可されているRIの使用手順になります。そのため、許可後に装備すべきマニュアル等で作成した内容について説明する必要があります。
この中で、ヒヤリハット事例等、その手順内で注意すべき操作等について教育することが望ましいです。また、管理者が、1日最大使用数量を超えていないことを確認するために、大量に使用する場合の手続の方法についても
教育することが望ましいです。
4点目は、定められた手順どおりに実施出来ない場合の対処方法になります。定められた手順通りに実験が実施できない場合の対処方法及び実験終了後に定められた手順では実験が実施できなかったことが判明したときの
対処方法をまとめたマニュアルが作成されています。そこで、このマニュアルの内容について、教育及び訓練を実施することになります。
続いて、必須事項ではあるが、一般の教育訓練をすでに受講済みであれば省略可能な項目になります。
1点目としては、RI使用時の放射線測定機器の操作方法です。ガイドラインに基づいて使用許可されているRIの使用時にも、常に汚染については注意を払う必要があります。特に、アルファ線放出核種の場合は、
表面汚染密度限度が4 Bq/cm2とβ線放出核種に比べて厳しく設定されているため、汚染を発見した場合には速やかに除染すること及び汚染の拡がりを防止する対策をとることが必要です。
これらの汚染の発見には、放射線測定器の使用が必須ですので、その操作方法を教育する必要があります。
あとは、ガイドラインに基づいて使用許可されているRIの保管の方法、廃棄の方法、記帳の方法になります。これらについては、通常の教育訓練と同じであれば、同一でよいです。
ただし、現状、アルファ線放出核種については、一部の核種を除いて、アイソトープ協会は廃棄物を引き取りませんので、保管廃棄する場合は、アルファ線放出核種は、ベータ線放出核種やPET核種とは別に保管廃棄する必要があります。
続いて、緊急時の対応になります。地震、火災その他の災害が起こったときの措置、危険時の措置、事故時の措置等について、教育する必要があります。なお、通常の非密封RIにおける対応方法と同様であれば、通常の教育訓練で教える内容と同様でもよいです。
最後に、その他、短寿命RIの使用にあたって施設特有の取り決め等あれば、それを教育します。